- ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ

В повседневной жизни, в уютной домашней обстановке мы иногда забываем, что электричество из надежного друга может легко превратиться в смертельного врага, особенно если мы не следуем правилам электробезопасности. Важнейшим условием обеспечения электробезопасности в личном хозяйстве граждан является исправность состояния изоляции бытовых электросетей и электроприемников.

Однако 70% всех несчастных случаев происходит в результате прикосновения именно к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Возникновению электротравм способствует низкая техническая культура населения при большой электронасыщенности быта. Поскольку в настоящее время быт немыслим без электричества, население должно знать об опасности электрического тока при неосторожном или небрежном обращении с ним.

Госэнергогазнадзор рекомендует, в первую очередь, обратить внимание на электробезопасность жилья. Современные бытовые приборы - достаточно сложные электрические аппараты с большой мощностью потребления. Часто защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели) не выдерживают присоединенную нагрузку и отключают подачу электроэнергии. И некоторые «доморощенные умельцы» не находят ничего лучше, как поставить самодельные плавкие вставки, так называемые жучки, в результате чего электропроводка перегревается и начинает плавиться изоляция, из-за этого может возникнуть пожар.

Сейчас в быту очень популярны электроводонагревательные стиральные машины-автоматы, которые устанавливаются в основном в ванных комнатах с повышенной влажностью, что создает большую вероятность поражения электрическим током. Для надежной и безопасной работы электроприборов необходимо смонтировать отдельный трехпроводный кабель от этажного щитка и подключение выполнить через исправные автоматические выключатели и устройства защитного отключения (УЗО). Выбор электрооборудования и разработку новой схемы электроснабжения квартиры, дома должен производить специалист, имеющий разрешение на выполнение таких работ.

При обнаружении признаков неисправности электропроводки и электроприборов следует немедленно отключить электроприбор от сети, а при искрении проводки выключить отключающее устройство (пробки или автоматические выключатели). Для устранения неполадок необходимо пригласить электромонтера, а в случае повреждения электроприбора - показать его специалисту или занести в ремонтную мастерскую. Самостоятельное вмешательство может привести к несчастному случаю.

Одно из главных правил в быту, которое должен помнить каждый - не оставлять включенные электроприборы без присмотра. Не забывайте: электричество не только облегчает нашу жизнь, но в определенной ситуации и угрожает ей.