Дополнительный информационный материал   в рамках    единого    дня информирования населения в Сенненском районе к 19.12.2024 г.

Информация о соблюдении электробезопасности в новогодние праздники

При проведении рождественских и новогодних праздничных мероприятий особое внимание следует уделить подключению дополнительных электроприемников и (или) оборудования (электрических гирлянд, праздничной иллюминации, акустической и световой аппаратуры и т.п.).

За последние несколько лет в Республике Беларусь неоднократно фиксировались случаи поражения электрическим током вследствие несоблюдения требований безопасности при подключении и использовании переносных (передвижных) электроприемников, вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т.п.).

Так, 10.07.2024 произошел несчастный случай в н.п. Лоев Гомельской области, мужчина, используя самодельный удлинитель, подключил электроприемник от ближайшей штепсельной розетки. Удлинитель имел дефекты, в нем использовалась розетка открытой установки с поврежденной частью корпуса со стороны питающего кабеля. В результате таких действий мужчина был смертельно травмирован электрическим током.

14.07.2024 произошел несчастный случай в Червенском районе Минской области. Мужчина при проведении работ внутри помещения использовал удлинитель и переносной прожектор, который повесил себе на грудь. В результате был смертельно поражен электрическим током.

При нарушении подключения музыкальной и акустической аппаратуры погиб мужчина. Так, с целью исключения фоновых помех, были изолированы заземляющие контакты питающих электрических вилок сетевого фильтра и ноутбука. После чего на корпусе ноутбука и микшерского пульта появился опасный потенциал – 110 В. Розетка, через которую проходило подключение оборудования, не была защищена устройством защитного отключения. Потерпевший, держась одной рукой за металлический корпус микрофона и дотронувшись другой к заземленной стойке, был смертельно травмирован электрическим током.

С целью недопущения подобных случаев электротравматизма

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:

В первую очередь надо помнить, что переносные и передвижные электроприемники, а также вспомогательное оборудование к ним, должны соответствовать требованиям ТНПА в части электробезопасности. Обязательно также, чтобы они имели сертификаты соответствия Республики Беларусь. Применять их допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.

Подключение (отключение) электроприемников к (от) электрической сети при помощи втычных или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям безопасности, должен выполнять персонал, допущенный к работе с этими электроприемниками. Присоединение к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение их от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

Ремонт переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним должен производиться только специально подготовленным персоналом. После ремонта каждый переносной и передвижной электроприемник, вспомогательное оборудование должны быть подвергнуты испытаниям в соответствии с эксплуатационными документами изготовителя, нормами испытаний.

В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены при помощи труб, коробов, ограждений. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должно производиться в разветвительных коробках при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов, при этом места соединения должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. Непосредственно соприкосновение проводов и кабелей с металлическими горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается.

Для дополнительной защиты штепсельные розетки, от которых подключены электроприемники, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30мА.

Розетка и вилка штепсельного соединения должны иметь специальные защитные контакты.

При каждом использовании передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним должно проверяться:

- комплектность и надежность крепления деталей;

- исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса;

- четкость работы выключателя.

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы необходимо производить отключение его от электросети. Не допускается оставлять без присмотра работающую аппаратуру.

В целях предотвращения электротравматизма и пожаров по причине нарушений правил эксплуатации электроустановок предлагаю:

- усилить контроль за соблюдением вышеперечисленных требований;

- обеспечить незамедлительное устранение выявленных недостатков в работе электроустановок;

- проработать данное информационное письмо (памятку) с электротехническим персоналом, осуществляющим обслуживание действующих электроустановок;

- провести инструктаж с работниками, задействованных в подключении временных электроприемников и (или) оборудования (электрических гирлянд, праздничной иллюминации, акустической и световой аппаратуры и т.п.), а также в проведении праздничных и иных мероприятий.

При необходимости обследования электроустановок, задействованных в проведении мероприятий, Вы можете обращаться Сенненскую РЭГИ Оршанского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области по адресу: г. Сенно, ул. Кр. Слобода, 64 или посредством электронной почты: senno.regi@gosenergogaznadzor.by

- Безопасный

- Новый год!

Трудно представить себе новогоднюю ёлку без светящейся разноцветными огнями гирлянды. Однако не многие задумываются о возможной опасности, которую влекут электрические украшения.

Для того чтобы неисправность обычной ёлочной гирлянды не стала причиной несчастного случая, который омрачит праздничное настроение Госэнергогазнадзор ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

- при пользовании ёлочной гирляндой необходимо обращать внимание на состояние изоляции питающего кабеля и штепсельной вилки. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электрогирлянды;

- не располагайте шнуры и кабели в местах проходов для исключения механических повреждений, не подвергайте изгибам, натяжению и давлению;

- используйте для иллюминации ёлок и помещений гирлянды заводского изготовления. Любые самодельные «изобретения» могут привести к поражению электрическим током и возникновению пожара.

Не рекомендуется оставлять без присмотра включенную гирлянду на ёлке на длительное время.

Категорически нельзя допускать детей к подключению гирлянд и игре с ними – это не игрушка.

Коллектив филиала Госэнергогазнадзора

по Витебской области

поздравляет Вас с наступающим

Рождеством и Новым годом!